## Slide 1
全球电力转型：2000—2025
清洁电力能否同时覆盖需求增长
并压低化石发电？
2025 年估算 · 发电与需求增量
+886.9 TWh
清洁发电增量
+849.1 TWh
电力需求增量
−37.8 TWh
化石发电增量
SKILL应用测试
1/14
Notes: 来源：Ember, Global Electricity Review 2026, supporting materials.
https://ember-energy.org/latest-insights/global-electricity-review-2026/supporting-materials/
https://ember-energy.org/data/yearly-electricity-data/
清洁=可再生能源+核电。2025估算采用月度变化应用到最近年度基线。

## Slide 2
清洁份额回升，化石发电量仍远高于 2000 年
全球发电结构 / TWh；2000—2024 年度数据，2025 年估算
Chart: 
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025
煤炭 | 5808.81 | 5890.67 | 6144.3 | 6574.95 | 6797.3 | 7167.21 | 7566.97 | 8051.83 | 8074.19 | 7950.77 | 8458 | 8911.04 | 8960.28 | 9423.85 | 9603.84 | 9283.61 | 9327.96 | 9655.05 | 10033.03 | 9826.39 | 9437.05 | 10156.49 | 10240.44 | 10395.94 | 10538.94 | 10476.42
天然气 | 2745.57 | 2914.78 | 3104.81 | 3255.5 | 3503.08 | 3680.54 | 3900.59 | 4219.27 | 4360.99 | 4382.35 | 4807.86 | 4865.93 | 5161.35 | 5058.36 | 5214.12 | 5539.88 | 5849.92 | 5973.6 | 6224.56 | 6401.31 | 6382.94 | 6556.63 | 6628.27 | 6699.42 | 6882.73 | 6919.03
其他化石 | 1324.32 | 1285.24 | 1271.84 | 1296.25 | 1263.66 | 1277.89 | 1175.78 | 1196.05 | 1171.72 | 1071.16 | 1078.66 | 1186.76 | 1238.6 | 1196.83 | 1143.66 | 1133.29 | 1085.11 | 993.83 | 908.6 | 855.03 | 775.88 | 842.25 | 887.42 | 876.79 | 853.84 | 842.26
核电 | 2540.46 | 2613.17 | 2654.78 | 2601.05 | 2719.41 | 2726.97 | 2761.59 | 2703.49 | 2694.72 | 2656.76 | 2725.91 | 2610.34 | 2432.22 | 2448.52 | 2498.73 | 2532.93 | 2571.05 | 2594.23 | 2658.7 | 2754.08 | 2648.33 | 2762.44 | 2639.64 | 2697.74 | 2777.11 | 2812.14
水电 | 2629.67 | 2563.72 | 2611.58 | 2611.97 | 2802.61 | 2911.77 | 3018.07 | 3062.78 | 3245.35 | 3241.27 | 3428.21 | 3488.07 | 3660.17 | 3790.79 | 3870.67 | 3882.13 | 4014.75 | 4054.03 | 4176.84 | 4227.76 | 4347.02 | 4288.7 | 4324.07 | 4240.11 | 4433.65 | 4436.5
生物能 | 154.13 | 149.55 | 162.81 | 176.37 | 192.41 | 212.76 | 226.61 | 249.29 | 266.38 | 286.46 | 327.19 | 345.27 | 374.02 | 406.47 | 442.68 | 471.79 | 482.08 | 507.39 | 537.74 | 566 | 601.17 | 655.3 | 669.2 | 683.62 | 703.37 | 711.01
其他可再生 | 43.65 | 44.15 | 45.83 | 46.61 | 48.26 | 48.59 | 50.76 | 52.81 | 56.59 | 58.66 | 59.72 | 61.08 | 62.84 | 64.32 | 69.53 | 73.08 | 75.87 | 78.82 | 81.72 | 82.95 | 86.12 | 86.33 | 87.94 | 88.4 | 88.44 | 89.33
风电 | 31.15 | 38.19 | 52.22 | 63.2 | 85.48 | 104.4 | 133.2 | 171.15 | 220.85 | 276.26 | 345.99 | 439.98 | 529.26 | 634.14 | 706.1 | 829.63 | 960.3 | 1139.44 | 1268.14 | 1420.96 | 1591.47 | 1856.94 | 2107.66 | 2319.18 | 2509.5 | 2714.51
太阳能 | 1.02 | 1.36 | 1.72 | 2.11 | 2.78 | 3.95 | 5.42 | 7.29 | 11.85 | 19.82 | 32.21 | 63.56 | 96.92 | 131.75 | 197.74 | 256.01 | 327.47 | 444.65 | 575.16 | 697.94 | 853.39 | 1053.99 | 1333.12 | 1664.14 | 2142.65 | 2778.17
清洁份额：35.3% → 42.6%；化石发电量同期增加 85%。
2/14
Notes: 来源：Ember, Global Electricity Review 2026, supporting materials.
https://ember-energy.org/latest-insights/global-electricity-review-2026/supporting-materials/
https://ember-energy.org/data/yearly-electricity-data/

## Slide 3
2025 年清洁增量超过需求增量 37.8 TWh
全球 2024→2025 发电增长贡献 / TWh；2025 年估算
+635.5
太阳能
+205.0
风电
+35.0
核电
+2.9
水电
+7.6
生物能
+0.9
其他可再生
-62.5
煤炭
+36.3
天然气
-11.6
其他化石
0
300
600
900
净增量
849.1
太阳能贡献
总净增量的
74.8%
风光合计增加 840.5 TWh，煤电减少 62.5 TWh，天然气发电增加 36.3 TWh。
3/14
Notes: 来源：Ember, Global Electricity Review 2026, supporting materials.
https://ember-energy.org/latest-insights/global-electricity-review-2026/supporting-materials/
https://ember-energy.org/data/yearly-electricity-data/

## Slide 4
从补增量到挤出化石：两条增长曲线的交叉
全球需求与清洁发电年度增量 / TWh；2001—2025，2025 年估算
Chart: 
| 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025
需求增量 | 222.05 | 549.06 | 578.12 | 786.98 | 719.09 | 704.91 | 874.97 | 388.68 | -159.13 | 1320.24 | 708.28 | 543.63 | 639.37 | 592.04 | 255.28 | 692.16 | 746.53 | 1023.45 | 367.93 | -109.05 | 1535.7 | 658.69 | 747.58 | 1264.89 | 849.14
清洁发电增量 | 10.06 | 118.8 | -27.63 | 349.64 | 157.49 | 187.21 | 51.16 | 248.93 | 43.49 | 380 | 89.07 | 147.13 | 320.56 | 309.46 | 260.12 | 385.95 | 387.04 | 479.74 | 451.39 | 377.81 | 576.2 | 457.93 | 531.56 | 961.53 | 886.94
清洁增量高于需求增量的年份，全球化石发电随之下降；2025 年差额为 37.8 TWh。
4/14
Notes: 来源：Ember, Global Electricity Review 2026, supporting materials.
https://ember-energy.org/latest-insights/global-electricity-review-2026/supporting-materials/
https://ember-energy.org/data/yearly-electricity-data/
全球需求等于总发电；逐年恒等式 Δ化石=Δ需求−Δ清洁。

## Slide 5
亚洲主导清洁增量，北美化石发电仍在增加
2024→2025 发电变化 / TWh；2025 年估算
Chart: 
| 非洲 | 亚洲 | 欧洲 | 拉美与加勒比 | 中东 | 北美 | 大洋洲
清洁发电增量 | 24.89 | 717.8 | -9.52 | 25.24 | 3.51 | 112.57 | 12.45
化石发电增量 | 5.69 | -99.85 | 17.89 | -9.54 | 24.46 | 31.84 | -8.29
亚洲清洁发电增加 717.8 TWh，占全球增量 80.9%。
5/14
Notes: 来源：Ember, Global Electricity Review 2026, supporting materials.
https://ember-energy.org/latest-insights/global-electricity-review-2026/supporting-materials/
https://ember-energy.org/data/yearly-electricity-data/
七个互斥地理区域。

## Slide 6
25 个主要用电国家，转型路径并不相同
2025 年发电份额 / %（估算）；浅→深：0% → 100%；—：缺值
煤炭
天然气
其他化石
核电
水电
生物能
其他可再生
风电
太阳能
中国
54
13
—
11
11
美国
16
40
17
10
印度
71
—
俄罗斯
18
45
18
17
—
日本
32
33
—
巴西
52
—
16
12
加拿大
18
13
53
—
韩国
31
28
30
—
德国
21
17
10
27
18
法国
69
10
伊朗
90
—
墨西哥
62
—
土耳其
34
22
16
11
11
英国
31
12
14
—
29
越南
48
33
—
意大利
47
16
17
中国台湾
36
49
—
澳大利亚
43
16
—
—
14
20
西班牙
22
19
11
20
22
埃及
79
—
—
南非
81
—
泰国
18
65
—
—
马来西亚
45
34
—
18
—
巴基斯坦
15
21
12
20
19
波兰
50
14
14
11
6/14
Notes: 来源：Ember, Global Electricity Review 2026, supporting materials.
https://ember-energy.org/latest-insights/global-electricity-review-2026/supporting-materials/
https://ember-energy.org/data/yearly-electricity-data/
按2025需求量降序排列的25国。九个互斥能源类型占总发电的份额。

## Slide 7
需求增长与清洁增量决定化石发电方向
2025 年 30 国估算；横轴需求增幅 / %，纵轴清洁增量占上年需求 / %；气泡面积代表总发电
-4
0
4
8
12
-2
0
4
8
12
中国
美国
印度
土耳其
南非
巴基斯坦
清洁增量 > 需求增量
绿：化石发电下降 红：化石发电上升
中国、印度的清洁增量超过新增需求；美国清洁增量落后于需求增量。
7/14
Notes: 来源：Ember, Global Electricity Review 2026, supporting materials.
https://ember-energy.org/latest-insights/global-electricity-review-2026/supporting-materials/
https://ember-energy.org/data/yearly-electricity-data/
国家需求=发电+净进口，斜线为清洁增量等于需求增量。颜色依据化石发电实际变化；净进口变化会使颜色与斜线位置存在差异。气泡面积∝总发电。

## Slide 8
十国十年：清洁增长速度与化石轨迹分化
2015=100；蓝：需求，绿：清洁发电，红：化石发电；2025 年估算
中国
Chart: 
| 2015 | 2020 | 2025
需求 | 100 | 105.4859 | 113.6027 | 123.2463 | 129.0322 | 133.7787 | 146.8427 | 152.2845 | 162.6877 | 173.5546 | 182.2181
清洁 | 100 | 110.9218 | 122.3713 | 136.1237 | 151.0083 | 163.0124 | 182.5065 | 197.3394 | 212.7064 | 245.9797 | 281.8497
化石 | 100 | 103.4745 | 110.3479 | 118.5011 | 120.9564 | 123.0218 | 133.6135 | 135.5504 | 144.1923 | 146.7735 | 145.4499
美国
Chart: 
| 2015 | 2020 | 2025
需求 | 100 | 100.0819 | 98.9871 | 102.2972 | 101.1266 | 98.5504 | 101.0184 | 104.275 | 102.9429 | 106.1236 | 109.2792
清洁 | 100 | 105.6831 | 111.7067 | 113.7833 | 115.9936 | 119.0305 | 121.243 | 127.7771 | 128.5106 | 135.8152 | 143.5786
化石 | 100 | 97.3131 | 93.0356 | 97.4721 | 94.7951 | 89.0701 | 92.0182 | 93.6597 | 92.0881 | 93.4883 | 94.3556
印度
Chart: 
| 2015 | 2020 | 2025
需求 | 100 | 106.3472 | 111.4561 | 119.6208 | 121.912 | 119.2782 | 128.0807 | 137.5562 | 146.2023 | 155.207 | 158.915
清洁 | 100 | 104.0525 | 114.5187 | 128.3286 | 142.2732 | 148.6086 | 156.2614 | 178.5112 | 181.8289 | 199.1869 | 241.2427
化石 | 100 | 106.9453 | 110.9608 | 118.1329 | 117.8793 | 113.056 | 122.0965 | 129.0113 | 138.8227 | 146.0725 | 141.2936
俄罗斯
Chart: 
| 2015 | 2020 | 2025
需求 | 100 | 101.9491 | 102.3374 | 103.8546 | 104.1519 | 101.7795 | 107.5614 | 108.964 | 110.0228 | 112.9767 | 111.3857
清洁 | 100 | 104.9008 | 106.8792 | 108.822 | 111.1901 | 118.5852 | 121.4582 | 117.6659 | 117.0266 | 119.2465 | 116.7933
化石 | 100 | 100.7908 | 99.7938 | 101.3497 | 101.3981 | 92.9087 | 101.61 | 104.9792 | 106.9192 | 110.186 | 109.108
日本
Chart: 
| 2015 | 2020 | 2025
需求 | 100 | 103.2598 | 104.5373 | 105.1266 | 101.6775 | 98.1468 | 100.4417 | 101.0144 | 97.7294 | 98.6671 | 99.967
清洁 | 100 | 106.8815 | 121.3385 | 141.5731 | 152.6744 | 148.8773 | 169.9003 | 167.125 | 189.4285 | 200.5929 | 212.142
化石 | 100 | 102.601 | 101.4812 | 98.497 | 92.4012 | 88.919 | 87.8072 | 88.989 | 81.0494 | 80.1269 | 79.5624
巴西
Chart: 
| 2015 | 2020 | 2025
需求 | 100 | 100.6562 | 101.6292 | 103.3672 | 106.9277 | 106.1464 | 110.3729 | 112.0899 | 117.4761 | 123.0118 | 123.7931
清洁 | 100 | 107.9903 | 108.2324 | 114.5547 | 119.1754 | 120.3861 | 117.1577 | 136.4115 | 144.5364 | 149.5471 | 149.2781
化石 | 100 | 71.9115 | 78.8282 | 66.896 | 75.2774 | 67.9021 | 99.0013 | 50.8285 | 46.9226 | 58.2039 | 62.6498
加拿大
Chart: 
| 2015 | 2020 | 2025
需求 | 100 | 100.2959 | 100.9243 | 101.9034 | 101.1753 | 99.4514 | 100.5918 | 101.8984 | 102.0081 | 103.7919 | 107.3294
清洁 | 100 | 101.5885 | 103.4446 | 101.9651 | 101.1584 | 102.1333 | 100.8086 | 103.0508 | 97.083 | 94.5732 | 96.003
化石 | 100 | 98.3616 | 92.9317 | 92.6345 | 91.7065 | 88.147 | 90.6409 | 90.6046 | 96.7885 | 102.9723 | 108.8952
韩国
Chart: 
| 2015 | 2020 | 2025
需求 | 100 | 102.406 | 105.2227 | 108.2348 | 107.1194 | 105.3505 | 110.9456 | 113.6528 | 112.7218 | 114.1621 | 114.0307
清洁 | 100 | 100.0889 | 94.8878 | 89.6366 | 99.4221 | 111.4581 | 114.531 | 128.6619 | 133.1185 | 138.6253 | 138.6975
化石 | 100 | 103.5396 | 110.2789 | 117.3336 | 110.8852 | 102.3624 | 109.1915 | 106.3098 | 102.743 | 102.1939 | 101.9628
德国
Chart: 
| 2015 | 2020 | 2025
需求 | 100 | 100.0186 | 100.1879 | 98.7561 | 96.028 | 92.6941 | 94.8146 | 91.3233 | 87.3157 | 88.3853 | 88.0485
清洁 | 100 | 97.7959 | 104.3118 | 106.7874 | 112.9711 | 112.8389 | 107.7519 | 102.2577 | 101.5682 | 103.9045 | 105.6478
化石 | 100 | 102.3717 | 98.1127 | 92.7931 | 79.014 | 69.8363 | 77.1629 | 78.1177 | 61.9085 | 57.1011 | 56.9898
法国
Chart: 
| 2015 | 2020 | 2025
需求 | 100 | 101.4233 | 101.0841 | 100.6254 | 99.5628 | 94.5362 | 99.0864 | 94.7675 | 91.8052 | 92.4953 | 93.4481
清洁 | 100 | 94.8854 | 92.6314 | 99.5314 | 96.72 | 90.4756 | 94.7456 | 77.1062 | 90.2545 | 100.7274 | 102.1464
化石 | 100 | 126.2313 | 145.9104 | 110.2073 | 119.4785 | 107.8449 | 108.8701 | 134.4997 | 91.5088 | 63.8734 | 65.4112
8/14
Notes: 来源：Ember, Global Electricity Review 2026, supporting materials.
https://ember-energy.org/latest-insights/global-electricity-review-2026/supporting-materials/
https://ember-energy.org/data/yearly-electricity-data/
指数按各国2015基期计算，2015—2025逐年序列，纵轴统一0–400。

## Slide 9
清洁份额的十年变化：同一终点，路径不同
2015 → 2025 清洁发电份额 / %；灰点2015，蓝点2025；2025 年估算
0
20
40
60
80
100
伊朗
5.7%
墨西哥
25.9%
印度
26.7%
日本
32.7%
俄罗斯
35.7%
韩国
40.0%
中国
41.6%
美国
43.0%
德国
59.1%
加拿大
77.0%
巴西
88.7%
法国
94.9%
风光扩张推动多数主要用电国家提升清洁份额；核电与水电决定各国起点。
9/14
Notes: 来源：Ember, Global Electricity Review 2026, supporting materials.
https://ember-energy.org/latest-insights/global-electricity-review-2026/supporting-materials/
https://ember-energy.org/data/yearly-electricity-data/
清洁份额=清洁发电/总发电；变动以百分点计。

## Slide 10
中国与印度合计压低化石发电 107.9 TWh
2024→2025 化石发电变化 / TWh；主要用电国家，2025 年估算
Chart: 
| 中国 | 印度 | 俄罗斯 | 越南 | 日本 | 墨西哥 | 韩国 | 德国 | 法国 | 英国 | 伊朗 | 巴西 | 加拿大 | 土耳其 | 美国
化石发电变化 | -56.25 | -51.64 | -7.58 | -6.02 | -4.92 | -3.49 | -0.85 | -0.4 | 0.69 | 4.36 | 5.83 | 6.01 | 8.17 | 15.21 | 23.68
中国 −56.3、印度 −51.6 TWh 的降幅，被美国 +23.7 TWh 等增长部分抵消。
10/14
Notes: 来源：Ember, Global Electricity Review 2026, supporting materials.
https://ember-energy.org/latest-insights/global-electricity-review-2026/supporting-materials/
https://ember-energy.org/data/yearly-electricity-data/

## Slide 11
排放强度下降，发电扩张抵消了大部分收益
全球发电、排放与排放强度；2000=100，2025 年估算
Chart: 
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025
总发电 | 100 | 101.4533 | 105.0469 | 108.8307 | 113.9815 | 118.688 | 123.3017 | 129.0284 | 131.5723 | 130.5308 | 139.1718 | 143.8075 | 147.3656 | 151.5503 | 155.4252 | 157.096 | 161.6262 | 166.5122 | 173.2108 | 175.6189 | 174.9051 | 184.9563 | 189.2675 | 194.1604 | 202.4391 | 207.9968
发电排放 | 100 | 101.8359 | 106.05 | 112.3987 | 116.6124 | 122.3165 | 127.7784 | 135.7329 | 136.6725 | 134.5479 | 143.5501 | 150.0677 | 153.2004 | 157.615 | 160.5739 | 158.9185 | 161.0255 | 164.8633 | 170.3348 | 168.4551 | 163.2434 | 173.5731 | 175.7194 | 177.9274 | 180.867 | 180.7927
排放强度 | 100 | 100.3774 | 100.9559 | 103.2792 | 102.3082 | 103.0573 | 103.6301 | 105.1967 | 103.8766 | 103.0782 | 103.1465 | 104.3527 | 103.9601 | 104.0018 | 103.3134 | 101.1607 | 99.6283 | 99.01 | 98.3405 | 95.9204 | 93.3335 | 93.8455 | 92.8422 | 91.6398 | 89.3449 | 86.9211
2025 年排放强度 458.3 gCO₂e/kWh，电力排放 14.56 GtCO₂e。
11/14
Notes: 来源：Ember, Global Electricity Review 2026, supporting materials.
https://ember-energy.org/latest-insights/global-electricity-review-2026/supporting-materials/
https://ember-energy.org/data/yearly-electricity-data/
排放含生命周期温室气体CO2当量。总排放为九种能源排放之和；强度单位gCO2e/kWh。

## Slide 12
煤电份额解释了主要国家排放强度的差异
2025 年 25 国估算；横轴煤电份额 / %，纵轴排放强度 / gCO₂e/kWh
0
20
40
60
80
0
200
400
600
800
中国
美国
印度
日本
巴西
韩国
法国
伊朗
墨西哥
澳大利亚
南非
波兰
煤电占比高的国家集中在高排放强度区；水电、核电占比高的法国和巴西位于低位。
12/14
Notes: 来源：Ember, Global Electricity Review 2026, supporting materials.
https://ember-energy.org/latest-insights/global-electricity-review-2026/supporting-materials/
https://ember-energy.org/data/yearly-electricity-data/
各点为25个主要用电国家。

## Slide 13
太阳能贡献全球新增发电的四分之三
2024→2025 太阳能发电增量 / TWh；2025 年估算
Chart: 
| 中国 | 美国 | 印度 | 巴西 | 巴基斯坦 | 德国 | 土耳其 | 意大利 | 法国 | 荷兰
太阳能增量 | 335.89 | 85.07 | 52.92 | 17.32 | 16.78 | 15.49 | 11.58 | 8.64 | 6.95 | 6.68
635.5 TWh
全球太阳能发电增量
74.8%
相当于全球新增需求的比例
29.7%
太阳能发电同比增速
13/14
Notes: 来源：Ember, Global Electricity Review 2026, supporting materials.
https://ember-energy.org/latest-insights/global-electricity-review-2026/supporting-materials/
https://ember-energy.org/data/yearly-electricity-data/

## Slide 14
清洁电力已覆盖新增需求，深度减排需要更大净增量
2025 年全球清洁增量 / 需求增量 = 104.5%；2025 年估算
01
维持增长领先
清洁发电增加 886.9 TWh，超过需求增量 37.8 TWh。
化石发电因此下降 0.21%；扩大两者差额才能加快下降。
02
抓住大国分化
中国与印度合计减少化石发电 107.9 TWh。
美国需求增加 131.0 TWh，清洁增量 105.1 TWh，化石发电回升。
03
把低碳供给转成替代量
全球风光增加 840.5 TWh，水电仅增加 2.9 TWh。
持续扩张风光、核电与其他清洁供给，才能共同覆盖新增负荷。
14/14
Notes: 来源：Ember, Global Electricity Review 2026, supporting materials.
https://ember-energy.org/latest-insights/global-electricity-review-2026/supporting-materials/
https://ember-energy.org/data/yearly-electricity-data/
全球电力转型判断来自当年发电量变化与需求平衡；2025全年数值为Ember估算。